# Подготовка жилья к осеннее - зимнему пожароопасному периоду.

Ежегодно, с наступлением осенне-зимнего пожароопасного периода возрастает количество пожаров в жилье. 12-ый Северобайкальский отряд ГПС РБ призывает граждан и руководителей организаций серьезно отнестись к подготовке территорий и жилья к холодному времени года, соблюдать правила пожарной безопасности в быту.

Территория, прилегающая к жилым, дачным и иным постройкам, должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы. Соблюдение данного требования не позволит пламени от костра или при пожаре подойти к строениям. При подготовке к зиме дач и домовладений хозяева сжигают ветки, ботву, накопившийся мусор, часто не соблюдая требования, согласно которым сжигание отходов должно производиться в специально отведенных для этого местах, желательно в металлической таре, на расстоянии не ближе 50 метров до зданий и сооружений. За процессом сжигания необходимо следить, ни в коем случае не оставлять огонь без присмотра и иметь по близости первичные средства пожаротушения (огнетушитель, емкость с водой, ящик с песком). В целях беспрепятственного подъезда пожарных автомобилей к месту пожара дороги и проезды необходимо оставлять всегда свободными.

В межсезонье, опасность возникновения пожаров исходит от неправильной эксплуатации электрооборудования. С наступлением холодов увеличивается количество электронагревательных приборов, включенных в сеть, что приводит к перегрузкам электросети, возникают пробои изоляции и короткие замыкания. Необходимо проверить исправность электропроводки, а также розеток, выключателей особенно в подсобных помещениях.

При эксплуатации электрооборудования, запрещается:

· обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

· пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

· применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

· оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

Еще одной распространенной причиной пожара возникающих из-за правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации печного отопления. Необходимо знать, что:

· топка должна быть выложена из огнеупорного кирпича, дымовые трубы выполняются из глиняного кирпича толщиной не менее 120 мм,
- расстояние от внутренней поверхности дымовой трубы до горючих элементов здания, так называемая противопожарная разделка, должно составлять не менее 38 сантиметров,

· воздушный промежуток между печью и горючими стенами (отступка) должен быть 13 сантиметров — при толщине стенок печи в полкирпича и 38 сантиметров — при толщине стенок печи в четверть кирпича,

· на сгораемом полу перед топкой прибивается металлический лист размером не менее 0,5 х 0,7 метров,

Перед началом отопительного сезона печи проверяют и ремонтируют, очищают от сажи, штукатурят и белят.

При эксплуатации печного отопления запрещается:

· оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;

· располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

· сушить какие-либо вещи горючие материалы на котлах и паропроводах;

· применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

· топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

· использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

· перекаливать печи.

Далеко не все граждане имеют четкое представление о реальной опасности пожаров…

12-ый Северобайкальский ОГПС РБ напоминает, что соблюдение элементарных правил пожарной безопасности сохранит от уничтожения огнем вашу жизнь и имущество.

# В случае обнаружения возгорания незамедлительно сообщить по телефонам: стационарный – 01, сотовый – 101, или 112.

Инструктор противопожарной профилактики 12-го Северобайкальского ОГПС РБ                    О.И. Кибякова